元智大學太陽能熱水系統設備檢查表

地點：

| 項 目 | 設備種類 | 日期 檢查重點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太陽能熱水系統檢查表 | 集熱管路 | 確認無漏水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泵浦檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外觀檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制系統 | 控制系統檢查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 說明 | - 檢查結果符正常打＜＞，異常打＜＞。 - 發現異常情形應立即作適當處置： - 管路漏水-關閉漏水管段前後之進、出水閥，如為循環幹管漏水並關閉循環泵。 - 釋氣閥漏水-壓按釋氣閥令釋氣閥恢復關閉。 - PLC控制系統異常-關閉控制系統電源。 發現前項異常，在立即處置後應盡快通知相關廠商修繕。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |